5.pielikums

iepirkuma „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LEBM 2016/11)

noteikumiem

_____(Pretendenta nosaukums)____

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, nosaukums, tā amats, vārds uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz statūtiem/pilnvaras, piedāvā sniegt pakalpojumu ugunsdrošības risku novēršanā un apmācībās saskaņā ar iepirkuma „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LEBM 2016/11), noteikumu (t.sk., iepirkuma tehniskās specifikācijas) prasībām.

Pretendenta tehniskais piedāvājums ir šāds:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dūmu detektori lokālie (Individuālais dūmu detektors ar autonomo barošanu) | gab. | 10 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 2 | Ugunsdzēsības aparāti PA -6 | gab. | 76 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 3 | Ugunsdzēsības aparāti PA -4 | gab. | 36 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 4 | Ugunsdzēsības aparāts OU-2 kg | gab. | 2 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 5 | Ugunsdzēsības aparāts OU-5 kg | gab. | 2 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 6 | Ugunsdzēšības šļūtene (diametrs 51 mm ar savienojuma galviņām) | gab. | 65 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 7 | Ugunsdzēsības stobrs (diametrs 51 mm) | gab. | 26 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |

| 8 | Ugunsdzēsības krāns 50 mm, 2" bronzas | gab. | 25 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | GM-50 Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa 51mm iekšējā | gab. | 25 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 10 | Ūdens motorsūknis (iekšdedzes motors, ūdens padeve 400 litri minūtē) | gab. | 1 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |
| 11 | Ugunsdzēsības pārklājs somā, 120x180cm | gab. | 53 | Pretendenta apstiprinājums vai alternatīvs piedāvājuma apraksts |

Datums: ______________			Paraksts: _________________________________

Pilns vārds, uzvārds: ________________________

Amats:___________________________________

z.v.

# Footnotes

Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).