1.pielikums

iepirkuma „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LEBM 2016/11)

noteikumiem

Tehniskā specifikācija

Pretendenta jānodrošina ugunsdrošības inventāra piegāde Berģu ielā 70A, Rīgā

Ugunsdzēsības aparātiem jābūt ar CE marķējumu un atbilstību EN-3 standartam

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dūmu detektori lokālie (Individuālais dūmu detektors ar autonomo barošanu) | gab. | 10 |
| 2 | Ugunsdzēsības aparāti PA -6 | gab. | 76 |
| 3 | Ugunsdzēsības aparāti PA -4 | gab. | 36 |
| 4 | Ugunsdzēsības aparāti OU-2 kg | gab. | 2 |
| 5 | Ugunsdzēsības aparāti OU-5 kg | gab. | 2 |
| 6 | Ugunsdzēsības šļūtene (diametrs 51 mm ar savienojuma galviņām) | gab. | 65 |
| 7 | Ugunsdzēsības stobrs (diametrs 51 mm) | gab. | 26 |
| 8 | Ugunsdzēsības krāns 50 mm, 2" bronzas | gab. | 25 |
| 9 | GM-50 Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa 51mm iekšējā | gab. | 25 |
| 10 | Ūdens motorsūknis (iekšdedzes motors, ūdens padeve 400 litri minūtē) | gab. | 1 |
| 11 | Ugunsdzēsības pārklājs somā, 120x180cm | gab. | 53 |

Pakalpojums jānodrošina atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.